## Planilha1
Cálculo de aterramento subestações aéreas e edificação
Potência do tranformador (VA) | Tensão do sistema |  |  |  |  | -43.005
300000 | 380 | [6 empty] | 6 | 15.9905
Corrente Nominal (IN) | [7 empty] | 7 | 18.6555
456.3432 | [6 empty] | 6.7
Bitola de aterramento (mm²)
300 | [7 empty] | 0.79952 | -8.2005
Quantidade de hastes mínima | Medição 1 ( homs)+ distância de 4,75m | Medição 2 ( homs) + distância de 4,75m | Medição 3 ( homs) distância de 5m | Tipo de solo
6 | 45.1 | 41.9 | 38.4 | Argila seca | 0.1599
Quantidade de hastes a considerar - Considerar número ímpar sempre | Porcentagem(%)
9 | 15.9905
Obs: Para saber a média será necessáio a realização dos testes em campo com o terrometro. | 7.79
Caso em que a pocentagem dê maior que 10% deve-se colocar mais hastes de aterramento.